臺科【EM011800】(場發射掃描/穿透式電子顯微鏡FE-S/TEM)儀器預約相關注意事項與樣品檢測申請表:

為減少儀器不必要的污染並確保系統穩定運作，本中心對試片種類及試片製備上有以下規定，凡未符合規定者，本單位有權拒絕受理。

1. 必需已於校內【EM0000017504】(場發射槍穿透式電子顯微鏡FE-TEM)分析確認過樣品狀況。

2. 預約使用本儀器者，請於預約時段前 7 天，主動且詳實填寫 【EM011800】(場發射掃描/穿透式電子顯微鏡 Talos FES/TEM)儀器預約相關注意事項與樣品檢測申請表 每一欄位，並完成回傳確認後，才可進行委託操作流程；未依規定完成者，將取消該預約時段。

3. 粉末樣品(奈米材料): 粉末或奈米材料滴附在鍍碳銅網後，請務必於80℃以上溫度烘乾至少24小時，並於乾燥箱或真空狀態下保存。若樣品

放入機台後，導致真空度異常(真空讀值高於標準值Accelerator= 1，Column = 1，Detection Unit < 25)，將立即中止實驗並取出樣品。

4. 具磁性的樣品(凡含有Fe、Co、Ni等元素)禁用本機台。樣品替代製備方式:(粉末樣品-適用冷凍切薄機(Ultramicrotome)而塊材與薄膜樣品適用

-場發射雙束型聚焦離子束顯微鏡(FIB))。

5.如需使用 NanoEx-i/v 加熱載座，請務必檢附高於 100 °C 分析溫度 之 TGA 與 DSC 數據，以利評估並觀察樣品於升溫分析過程中的變化。

| 試片元素組成 |  |
| --- | --- |
| 試片形狀(顆粒、片狀…) |  |
| TEM樣品製備流程(研磨、切片、FIB…)，若為粉末樣品，請詳細說明所使用之溶劑與製備流程。 (相關製備流程可參閱:近代穿透式電子顯微鏡實務一書中，第6章 TEM試片製備) |  |
| 之前此樣品相關分析數據圖(XRD、SEM或TEM) |  |
| 欲分析項目(影像、繞射、或成分) |  |
| 預期結果圖(請提供可參考之TEM結果) |  |
| 學校: 指導教授: 樣品主人: 聯絡電話: E-mail: | 學校: 指導教授: 樣品主人: 聯絡電話: E-mail: |
| 備註: |  |

國立臺灣科技大學穿透式電子顯微鏡(TEM)實驗室20260128

聯絡窗口:儀器負責技術人員:吳盈瑩 小姐、聯絡電話:(02)2733-3141 #7413、E-mail:ying22.Wu@mail.ntust.edu.tw

實驗室位置: 106335臺北市大安區基隆路4段43號，國立臺灣科技大學，材料科學與工程系